Приложение №25

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №44

***(Пример)***

**ЖУРНАЛ**  
**результатов инструментальных и лабораторных мероприятий производственного контроля**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №44**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начат | « | 10 | » | января | 20 | 24 | г. |
| Окончен | « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид исследований, испытаний, измерений** | **Место замеров или отбора проб** | **Дата проведения исследований, испытаний, измерений** | **Нормативный документ, определяющий предмет контроля** | **Результат исследований, испытаний, измерений** |
| 1. | Замеры уровня освещенности | Классы, кабинеты, групповые лаборатории, мастерские (рабочие поверхности) | 19.04.2023 | СанПиН 1.2.3685-21 | Уровни световой среды не превышают допустимые гигиенические нормативы – протокол от 23.04.2023 № 2364/22 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по г. Энску, аттестат аккредитации от 04.06.2012 № РОСС RU. 0001.514264) |
| 2. | Замеры параметров  микроклимата | Помещения для детей и рабочие места | 05.05.2023 | СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 | Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам – протокол от 12.05.2023 № 41П/2023 (ООО «Контроль ЛП», аттестат аккредитации от 20.11.2019 № RA.RU.21ЭМ78) |
| 3. | Паразитологические  исследования песка в песочницах | Песочницы на каждой групповой площадке | 24.05.2023 | СанПиН 1.2.3685-21  ,  СанПиН 3.3686-21 | Не обнаружено – протокол от 31.05.2023 № 3389/23 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по г. Энску, аттестат аккредитации от 04.06.2018 № РОСС RU. 0001.514264) |
| 4. | Исследования аэроионного состава воздуха | Помещения № 4 и № 17 (фенол и формальдегид) | 29.07.2023 | СанПиН 1.2.3685-21  ,  ТР ТС 005/2011 | Содержание загрязняющих веществ не превышает допустимых пределов – протокол от 12.08.2023 № 233П/2023 (ООО «Контроль ЛП», аттестат аккредитации от 20.11.2019 № RA.RU.21ЭМ78) |
| 5. | Замеры уровня шума | Пищеблок  (холодный цех) | 10.08.2023 | СанПиН 1.2.3685-21 | Уровни шума не превышают допустимые гигиенические нормативы – протокол от 20.08.2023 № 697П/2023 (ООО «Контроль ЛП», аттестат аккредитации от 20.11.2019 № RA.RU.21ЭМ78) |
| 6. | Микробиологические исследования проб готовых блюд | Пищеблок – салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда | 06.09.2023 | СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011 | Пищевая продукция соответствуют требованиям безопасности пищевых продуктов – протокол от 15.09.2023 № 4092/22 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по г. Энску, аттестат аккредитации от 04.06.2018 № РОСС RU. 0001.514264) |
| 7. | ... |  |  |  |  |